














                   Утверждаю















                   Директор ООО ЖРЭУ-6

                                                                                                                                                                                                    ___________О.И.Мамаева
                                                        План ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов

                                                                                по ООО ЖРЭУ-6 на 2013 год

	 №

п/п
	  Адрес объекта
	               Наименование  работ
	Ориентировочная
        сметная

     стоимость
	 Основание
	              Отметка о
       выполнении
	 Примечание

	

	                                                                           Ремонт кровель

	1.
	Суворова 11
	Ремонт кровли кв. 17, 34. 67
	112 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Суворова 31
	Ремонт кровли  кв. 96, 112
	80 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Суворова 15
	Ремонт кровли кв.19, 49
	94 500-00
	протокол
	выполнено
	

	4.
	Труда 30
	Ремонт кровли  кв.36, 69, 71
	115 000-00
	протокол
	выполнено
	

	5.
	Труда 32 
	Ремонт кровли кв. 69, 71
	108 000-00
	протокол
	выполнено
	

	6.
	Рылеева 6
	Ремонт кровли кв. 84, 85, 86
	115 000-00
	протокол
	выполнено
	

	7.
	Труда 10
	Ремонт кровли кв. 67, 68
	130 000-00
	протокол
	выполнено
	

	8.
	Труда 14/2
	Ремонт кровли кв. 51, 52
	80 500-00
	протокол
	выполнено
	

	9.
	Рылеева 3
	Ремонт кровли кв. 49, 50, 53
	133 000-00
	протокол
	выполнено
	

	10.
	Рылеева 4
	Ремонт кровли кв. 14, 28 
	119 000-00
	протокол
	 выполнено
	

	11.
	Плеханова 3
	Ремонт кровли кв. 28, 53
	98 000-00
	протокол
	выполнено
	

	12.
	Пролетарская 44
	Ремонт кровли кв. 60
	87 500-00
	протокол
	выполнено
	

	13.
	Рылеева 19
	Ремонт кровли кв.18, 19, 35
	77 000-00
	протокол
	выполнено
	

	14.
	Плеханова 5/1
	Ремонт кровли кв.18, 20, 33, 34
	94 500-00
	протокол
	выполнено
	

	15.
	Труда 24
	Ремонт кровли лоджии кв.90
	12 000-00
	протокол
	выполнено
	

	16.
	Труда 30 
	Ремонт кровли лоджии кв.34,35,36,105
	42 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                              Ремонт балконов

	1.
	Рылеева 4 
	Ремонт балконной плиты кв.13
	17 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	2.
	Суворова 19
	Ремонт балконной плиты кв.67
	17 000-00
	акт авар.
	
	

	3.
	Суворова 11
	Ремонт балконной плиты кв.33, 49
	35 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	4.
	Суворова 13
	Ремонт балконной плиты кв. 19, 34, 48
	51 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	5.
	Суворова 15
	Ремонт балконной плиты кв.19
	20 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	                                                                        Утепление стен

	1.
	Рылеева 3
	Утепление стен кв. 27,29,34,51,69
	34 650-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Суворова 67 
	Утепление стен кв.5
	25 000-00
	Предписание ГЖИ
	выполнено
	

	3.
	Труда 28
	Утепление стен кв. 17
	32 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                 Ремонт входных ступеней

	1.
	Пролетарская 44
	Ремонт степеней - подъезд  1, 2, 3
	20 000-00
	протокол
	
	

	2.
	Труда 14/2
	Ремонт ступеней подъезд 1, 2, 3
	35 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Суворова 69
	Замена ступеней входа в под. 1
	16 000-00
	Предписание ГЖИ
	выполнено
	

	4.
	Пухова 19
	Ремонт ступеней входов в подъезды 
	70 000-00
	протокол
	выполнено
	

	5.
	Огарева 40 к.2
	Ремонт входных ступеней и площадок (плитка)
	10 000-00
	протокол
	выполнено
	

	6.
	Рылеева 6
	Устройство пандуса
	15 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                               Смена козырьков над входами 

	1.
	Пухова 19
	Смена козырьков  над входами
	85 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	пер.Яченский 2
	Смена козырька над 1 подъездом
	17 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Чичерина 28
	 Смена козырька над входом в под.
	13 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	4.
	Труда 3
	Смена козырьков над входами в под.
	26 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                 Ремонт межпанельных швов

	1.
	Суворова 5
	ремонт швов кв. 4, 87
	20 250-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                Ремонт подъездов

	1.
	Суворова 65
	Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4
	560 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Воронина 22/50
	Ремонт подъезда № 2
	
	Предписание ГЖИ
	выполнено
	

	4.
	Воронина 22/50
	Ремонт пола в тамбуре
	
	Предписание  ГЖИ
	выполнено
	


	
	
	
	
	
	
	

	                                                           Установка металлических дверей

	1.
	Пролетарская 44
	 Вход в подвал   3 подъезд
	9 500-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Рылеева 18б
	 Вход в подъезд
	7 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                       Ремонт  цоколя

	1.
	Воронина 16
	Ремонт цоколя
	5 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                  Ремонт  дымовентиляционных труб

	1.
	Воронина 25
	Ремонт оголовков
	6 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	2.
	Рылеева 14
	Ремонт оголовков
	6 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                       Ремонт  систем     ХВС,  ГВС

	1.
	Плеханова 12
	Ремонт системы ХВС (магистраль)
	240 000-00
	протокол 
	выполнено
	

	
	
	Ремонт стояка  ХВС и ГВС кв. 167-207
	21 000-00
	протокол  
	выполнено
	

	2.
	Рылеева 19
	Замена стояков ХВС кв.6,7,15,18,19
	12 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Рылеева 19
	Замена стояков ХВС кв. 5,9,13,17
	10 000-00
	протокол
	выполнено
	

	4.
	Огарева 44
	Замена магистрали ХВС
	14 000-00
	протокол
	выполнено
	

	5.
	Труда 3
	Смена труб ХВС с заменой арматуры
	3 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	6.
	Пухова 7
	Смена труб ХВС
	5 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	7.
	В.Восстания 1
	Замена задвижки ГВС
	2 557-00
	акт авар.
	выполнено
	

	8.
	Труда 28
	Замена задвижки ХВС
	2 557-00
	акт авар.
	выполнено
	

	9.
	Суворова 7 корп.1
	Ремонт запорной арматуры на стояках
	
	протокол
	выполнено
	

	10.
	Суворова 67
	Замена задвижки на ГВС
	3 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                      Ремонт системы канализации

	1.
	Труда 28
	 Ремонт канализации в 1 подъезде
	8 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	2.
	Труда 30
	Ремонт системы канализации 2, 3 под
	8 800-00
	акт авар.
	выполнено
	

	3.
	Труда 24
	Ремонт системы канализации
	7 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	4.
	Плеханова 12
	Ремонт системы канализации
	6 500-00
	акт авар.
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                     Ремонт системы ЦО

	1.
	Суворова 65
	Ремонт ЦО на лестничных клетках
	45 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Плеханова 3
	Утепление труб ЦО
	8 000-00
	Предписание

ГЖИ
	выполнено
	

	3.
	Суворова 5
	Утепление труб ЦО в подвале
	35 000-00
	протокол
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                   Ремонт системы электроснабжения                     

	1.
	Суворова 63 корп.1
	Замена трансформатора в подвале  дома
	24 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Плеханова 12
	Замена трансформатора в подвале дома
	24 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Рылеева 6
	Восстановление освещения над входом в п. № 2
	2 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	4.
	Пер. Яченский 2
	Восстановление освещения над подъедом № 1
	3 000-00
	акт авар.
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                       Окраска газовых труб           

	1. 
	Огарева 9/7
	Окраска наружного газопровода
	7 500-00
	Предписание

Калугамежрайгаз
	выполнено
	

	
	Труда 14/2
	Окраска наружного газопровода
	4 000-00
	
	
	

	
	Труда 18/1
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Огарева 4
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Огарева 42
	Окраска наружного газопровода
	4 500-00
	
	
	

	
	Огарева 44
	Окраска наружного газопровода
	4 000-00
	
	
	

	
	Суворова 9
	Окраска наружного газопровода
	7 000-00
	
	
	

	
	Суворова 13
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Суворова 15
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Суворова 17
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Суворова 95
	Окраска наружного газопровода
	5 000-00
	
	
	

	
	Пер.Яченский 2
	Окраска наружного газопровода
	3 000-00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                             

	                                                                          Установка общедомовых приборов учета

	1. 
	пер.Яченский 2
	 Модернизация прибора учета на ЦО
	68 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Огарева 44
	Установка прибора учета на ЦО
	160 000-00
	протокол
	выполнено
	

	3.
	Огарева 40 корп.1
	Установка прибора учета на ЦО
	160 000-00
	протокол
	выполнено
	

	4.
	Огарева 40 к.2
	Установка прибора учета на ЦО
	160 000-00
	протокол
	выполнено
	

	5.
	Огарева 42
	Установка прибора учета на ЦО
	160 000-00
	протокол
	выполнено
	

	6.
	Воронина 11
	Модернизация прибора учета ЦО
	80 000-00
	протокол
	выполнено
	

	                                                                                      Благоустройство

	1.
	Суворова 11
	Ремонт отмостки
	140 000-00
	протокол
	выполнено
	

	2.
	Суворова 15
	Ремонт  отмостки
	140 000-00
	протокол
	
	

	3.
	Суворова 21
	Ремонт приямков
	10 000-00
	акт авар.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                 Ремонт лифтов 

	1.
	Рылеева 6
	Диагностика  лифтов
	55 000-00
	Акт освидет. ОАО
«Калугалифтремстрой»
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                  Прочие работы

	2.
	Плеханова 3
	Устройство вентиляции в т/подполье
	33 000-00
	Предписание

ГЖИ
	выполнено
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	  Инженер  ООО
	ЖРЭУ-6
	Н.И.Ефремова
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


