НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

(по состоянию на 01.01.2019)

- НОРМАТИВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

(Утвержден постановлением Городской Думы г. Калуги от 12 октября 2004 г. N 290 в ред. постановления Городской Думы городского округа "Г. Калуга" от 26.12.2007 N 188)

Внимание! Применяются до 01.09.2019 года

|  | Единица измерения расхода тепловой энергии для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Гкал на 1 квадратный метр площади жилого помещения в год | 0,18 |

ЕДИНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области 20.05.2016 №115 в редакции от (ред. от 07.07.2016)

ВНИМАНИЕ для потребителей КАЛУГИ вступают в силу с 01.09.2019 года!

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |
| 2 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
| 3-4 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| 5-9 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
| 10 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 11 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 12 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 13 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
| 14 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| 15 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| 16 и более | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| 2 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 3 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| 4-5 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 6-7 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| 8 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 9 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| 10 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 11 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| 12 и более | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |

Нормативы потребления

коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0500 |

2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 26 июня 2015 г. № 89)

2.1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА (в жилом помещении)

| Категория многоквартирного (жилого) дома |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для приготовления пищи |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
| 1.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 11,7 |
| 2. Для подогрева воды |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 10,0 |
| 2.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 17,2 |
| 2.3 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на человека в месяц | 3,5 |
| 2.4 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на человека в месяц | 5,5 |
| 3. Для отопления жилых помещений |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 8,2 |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 4,4 |

2.2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

| Направление использования коммунального ресурса |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на кв. метр площади | 7,5 |
| 2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на кв. метр площади | 5,1 |
| 3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 11,5 |
| 4 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на голову животного | 7,8 |
| 5 | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом | куб. метр в месяц на голову животного | 4,9 |
| 6 | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм в месяц на голову животного | 3,3 |

3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254) (в ред. приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.01.2018 № 61ТД)

3.1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,27 | 3,09 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,31 | 3,15 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,36 | 3,20 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,04 | 1,62 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,81 | 2,55 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | Х |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | Х |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | Х |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | Х |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | Х |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | Х |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | Х |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,91 | Х |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,03 | 1,85 |

3.2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ  (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0299 0,0296 0,0296 0,0295 | 0,0299 0,0296 0,0296 0,0295 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0300 0,0294 0,0294 0,0298 | Х Х Х Х |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0296 Х Х Х | Х Х Х Х |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,0296 | Х |

3.3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

|  | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полив земельного участка | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,18 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных | куб. метр в месяц на голову животного | 0,52 |
| 3 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метр в месяц на человека | 3,4 |
| 4 | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,4 |

3.4. НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,66 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 6,36 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56* |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | Х |
| 16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 4,88 |

* Техническая ошибка, строчка пропущена в первоначальной официальной редакции приказа от 31.01.2018 № 61-ТД

3.5. НОРМАТИВЫ

ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0598 0,0592 0,0592 0,0590 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0300 0,0294 0,0294 0,0298 |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,0296 Х Х Х |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | Х |

4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО (дрова, уголь) при наличии печного отопления для граждан на территории Калужской области

(Утверждены постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской обл. от 22.05.2012 N 108-эк «Об утверждении нормативов потребления на твердое топливо (дрова, уголь) при наличии печного отопления для граждан на территории Калужской области, определенных расчетным методом»)

| N п/п | Наименование твердого топлива | Единица измерения | Норматив на 1 кв. м общей площади жилого помещения в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | месяц |
| 1 | Дрова | куб. м/кв. м | 0,3332 | 0,0476 |
| 2 | Уголь | т/кв. м | 0,1371 | 0,0 |

5. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ

(Утверждены приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015    № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области») (в ред. приказа Министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.07.2016 №189, приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 30.03.2017 № 46ТД)

5.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 72 | 45 | 35 | 28 | 24 |
|  |  |  | 2 | 93 | 58 | 45 | 36 | 32 |
|  |  |  | 3 | 105 | 65 | 50 | 41 | 36 |
|  |  |  | 4 и более | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 |
| 2. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 116 | 72 | 56 | 45 | 40 |
|  |  |  | 2 | 137 | 85 | 66 | 54 | 47 |
|  |  |  | 3 | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
|  |  |  | 4 и более | 159 | 99 | 77 | 62 | 54 |
| 3. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 114 | 70 | 55 | 44 | 39 |
|  |  |  | 2 | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
|  |  |  | 3 | 166 | 103 | 80 | 65 | 56 |
|  |  |  | 4 и более | 180 | 111 | 86 | 70 | 61 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 92 | 57 | 44 | 36 | 31 |
|  |  |  | 2 | 119 | 74 | 57 | 47 | 41 |
|  |  |  | 3 | 135 | 84 | 65 | 53 | 46 |
|  |  |  | 4 и более | 146 | 91 | 70 | 57 | 50 |
| 5. | Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
|  |  |  | 2 | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
|  |  |  | 3 | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 |
|  |  |  | 4 и более | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |

5.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного,

гостиничного и секционного типов

| Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.чв месяц на человека | 1 | 77 |
|  |  |  | 2 | 48 |
|  |  |  | 3 | 37 |
|  |  |  | 4 | 30 |
|  |  |  | 5 и более | 26 |
| 2. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.чв месяц на человека | 1 | 136 |
|  |  |  | 2 | 84 |
|  |  |  | 3 | 65 |
|  |  |  | 4 | 53 |
|  |  |  | 5 и более | 46 |
| 3. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.чв месяц на человека | 1 | 793 |
|  |  |  | 2 | 492 |
|  |  |  | 3 | 381 |
|  |  |  | 4 | 309 |
|  |  |  | 5 и более | 270 |
| 4. | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.чв месяц на человека | 1 | 169 |
|  |  |  | 2 | 105 |
|  |  |  | 3 | 81 |
|  |  |  | 4 | 66 |
|  |  |  | 5 и более | 57 |

5.3. Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 1.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,47 |
| 1.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,59 |
| 1.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,53 |
| 1.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,53 |
| 1.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,65 |
| 1.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,65 |
| 1.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,60 |
| 1.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,72 |
| 2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 2.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,48 |
| 2.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,67 |
| 2.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,56 |
| 2.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,56 |
| 2.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,75 |
| 2.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,75 |
| 2.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,64 |
| 2.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,83 |
| 3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 3.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,89 |
| 3.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 3.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,92 |
| 3.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 3.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 3.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,97 |
| 3.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 3.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1 |
| 4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 4.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,89 |
| 4.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 4.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,92 |
| 4.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,93 |
| 4.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 4.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,97 |
| 4.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,96 |
| 4.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1 |
| 5. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 5.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,89 |
| 5.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,10 |
| 5.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,98 |
| 5.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 5.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 5.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 5.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,06 |
| 5.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,28 |
| 6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 6.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,89 |
| 6.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,10 |
| 6.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,98 |
| 6.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,97 |
| 6.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 6.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,19 |
| 6.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,06 |
| 6.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,28 |

5.4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса |  | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,4 |
| 2. | Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,09 |
| 3. | Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на голову животного | 1,68 |

6. НОРМАТИВЫ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Утверждены приказом министерства тарифного  регулирования Калужской обл. от 20.08.2015 N 136 «Об установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калужской области с применением расчетного метода»)

Гкал на 1 куб. м

| Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Температура воды, оC | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С изолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 60 | 0,0624 | 0,0599 |
|  | 61 | 0,0636 | 0,0610 |
|  | 62 | 0,0648 | 0,0622 |
|  | 63 | 0,0659 | 0,0633 |
|  | 64 | 0,0671 | 0,0645 |
|  | 65 | 0,0683 | 0,0656 |
|  | 66 | 0,0695 | 0,0667 |
|  | 67 | 0,0707 | 0,0679 |
|  | 68 | 0,0719 | 0,0690 |
|  | 69 | 0,0731 | 0,0701 |
|  | 70 | 0,0742 | 0,0713 |
|  | 71 | 0,0754 | 0,0724 |
|  | 72 | 0,0766 | 0,0735 |
|  | 73 | 0,0778 | 0,0747 |
|  | 74 | 0,0789 | 0,0758 |
|  | 75 | 0,0801 | 0,0769 |
| без полотенцесушителей | 60 | 0,0574 | 0,0549 |
|  | 61 | 0,0585 | 0,0559 |
|  | 62 | 0,0596 | 0,0570 |
|  | 63 | 0,0607 | 0,0580 |
|  | 64 | 0,0618 | 0,0591 |
|  | 65 | 0,0629 | 0,0601 |
|  | 66 | 0,0640 | 0,0612 |
|  | 67 | 0,0650 | 0,0622 |
|  | 68 | 0,0661 | 0,0633 |
|  | 69 | 0,0672 | 0,0643 |
|  | 70 | 0,0683 | 0,0653 |
|  | 71 | 0,0694 | 0,0664 |
|  | 72 | 0,0705 | 0,0674 |
|  | 73 | 0,0715 | 0,0684 |
|  | 74 | 0,0726 | 0,0695 |
|  | 75 | 0,0737 | 0,0705 |
| С неизолированными стояками: |  |  |  |
| с полотенцесушителями | 60 | 0,0674 | 0,0649 |
|  | 61 | 0,0686 | 0,0661 |
|  | 62 | 0,0699 | 0,0673 |
|  | 63 | 0,0712 | 0,0686 |
|  | 64 | 0,0725 | 0,0698 |
|  | 65 | 0,0738 | 0,0711 |
|  | 66 | 0,0751 | 0,0723 |
|  | 67 | 0,0764 | 0,0735 |
|  | 68 | 0,0776 | 0,0748 |
|  | 69 | 0,0789 | 0,0760 |
|  | 70 | 0,0802 | 0,0772 |
|  | 71 | 0,0814 | 0,0784 |
|  | 72 | 0,0827 | 0,0797 |
|  | 73 | 0,0840 | 0,0809 |
|  | 74 | 0,0853 | 0,0821 |
|  | 75 | 0,0865 | 0,0833 |
| без полотенцесушителей | 60 | 0,0624 | 0,0599 |
|  | 61 | 0,0636 | 0,0610 |
|  | 62 | 0,0648 | 0,0622 |
|  | 63 | 0,0659 | 0,0633 |
|  | 64 | 0,0671 | 0,0645 |
|  | 65 | 0,0683 | 0,0656 |
|  | 66 | 0,0695 | 0,0667 |
|  | 67 | 0,0707 | 0,0679 |
|  | 68 | 0,0719 | 0,0690 |
|  | 69 | 0,0731 | 0,0701 |
|  | 70 | 0,0742 | 0,0713 |
|  | 71 | 0,0754 | 0,0724 |
|  | 72 | 0,0766 | 0,0735 |
|  | 73 | 0,0778 | 0,0747 |
|  | 74 | 0,0789 | 0,0758 |
|  | 75 | 0,0801 | 0,0769 |

7. НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

(Утверждены приказом Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

от 24.11.2017 г. № 501)

(в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 26.09.2018 №358)

| Раздел 1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, образующихся в домовладениях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория объектов |  | Расчетная единица | Среднегодовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
|  |  |  |  | кг/год | куб.м/год |
|  | 1. Многоквартирные дома |  |  |  |  |
|  | Всего твердых коммунальных отходов |  | 1 кв.м общей площади | 17,1 | 0,122 |
|  | Из них | крупногабаритные отходы |  | 2,04 | 0,014 |
|  |  | иные твердые коммунальные отходы |  | 15,06 | 0,108 |
| 2. Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек |  |  |  |  |  |
|  | Всего твердых коммунальных отходов |  | 1 проживающий | 366,8 | 2,5 |
|  | Из них | крупногабаритные отходы |  | 57,3 | 0,37 |
|  |  | иные твердые коммунальные отходы |  | 309,5 | 2,13 |